PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nome Organizzazione

Denominazione manifestazione

Revisione: mese 20xx

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONOSCENZA DEL PIANO

I sottoscritti addetti alla squadra antincendio, con la firma del presente documento,

DICHIARANO

- di aver preso visione del presente Piano di Gestione delle Emergenze;

- di impegnarsi a rispettare e far rispettare le indicazioni contenute nel Piano per tutto l’arco della manifestazione;

- DI AVER PRESO VISIONE DELLA PROPRIA SPECIFICA MANSIONE;

- di approvare ed accettare quanto contenuto nello stesso;

- di non avere osservazioni o proposte di integrazione da presentare;

- di aver ricevuto copia cartacea dello stesso.

| NOMINATIVO ADDETTO | FIRMA |
| --- | --- |
| PAOLO ROSSI |  |
| MARCO TARDELLI |  |
| ALESSANDRO ALTOBELLI |  |
| ANTONIO CABRINI |  |
| BRUNO CONTI |  |

| IL TECNICO REDATTORE DEL PIANO | FIRMA |
| --- | --- |
| DINO ZOFF |  |

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le presenti norme operative si propongono di fornire al personale facente parte della Squadra di Gestione delle Emergenze le linee guida comportamentali da tenere in caso di incendio e di evacuazione delle strutture, nonché le informazioni riguardanti l'organizzazione delle squadra di gestione delle emergenze e le modalità d'intervento a seconda della gravità dell'incendio stesso.

Le stesse si propongono altresì di individuare i soggetti dell’organizzazione con il compito di verificare costantemente che le condizioni di sicurezza siano garantite per tutta la durata dell’evento.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Il Responsabile della squadra di gestione delle emergenze è il Sig. PAOLO ROSSI.

SERVIZIO

Il servizio è assicurato nelle ora di apertura della manifestazione al pubblico.

COMPITI

- Prevenire l’insorgere dell’incendio sorvegliando e verificando costantemente le potenziali sorgenti di ignizione, le lavorazioni pericolose, le carenze organizzative e gestionali.

- Assicurare il primo intervento per fronteggiare sia emergenze di LIEVE che di MEDIA e NOTEVOLE ENTITÀ con i mezzi a disposizione e secondo le istruzioni e modalità  definite nella presente procedura.

- Provvedere all’evacuazione delle strutture in caso di incendio o calamità naturale.

DEFINIZIONE DEI RUOLI

| RUOLO | NOMINATIVO |
| --- | --- |
| PRIMO RESPONSABILE DELLA SQUADRA | PAOLO ROSSI |
| SECONDO RESPONSABILE DELLA SQUADRA | MARCO TARDELLI |
| ADDETTI | ALESSANDRO ALTOBELLI ANTONIO CABRINI BRUNO CONTI |
| ADDETTI ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO PRE APERTURA MANIFESTAZIONE | PAOLO ROSSI |

DEFINIZIONE DELLE MANSIONI

| MANSIONE | NOMINATIVO ADDETTO |  |
| --- | --- | --- |
| INVIO COMUNICAZIONE DI AVVISO INCENDIO AI VIGILI DEL FUOCO | PAOLO ROSSI |  |
| SEGNALAZIONE DI EVACUAZIONE DEGLI AMBIENTI | PAOLO ROSSI |  |
| ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EVACUAZIONE | TUTTI (AD ESCLUSIONE DEL CAPOSCQUADRA, 2 ADDETTI SI OCCUPANO DELL’EVACUAZIONE E 2 INTERVENGONO SU UN EVENTUALE PRINCIPIO DI INCENDIO) |  |
| ADDETTI ALL’INTERVENTO SU UN PRINCIPIO DI INCENDIO |  |  |
| ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO IN CASO DI CRITICITA’ | MARCO TARDELLI |  |
| SGANCIO ENERGIA ELETTRICA | ALESSANDRO ALTOBELLI |  |
| CHIUSURA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE | ANTONIO CABRINI |  |
| ATTESA DEI VIGILI DEL FUOCO | BRUNO CONTI |  |
| ADDETTO AL CONTROLLO DELL’AFFOLLAMENTO | BRUNO CONTI |  |
| ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE PERSONE DISABILI | ALESSANDRO ALTOBELLI | ANTONIO CABRINI |

ASSSITENZA SANITARIA

All’esterno delle strutture, nello spazio indicato nella tavola grafica allegata, viene predisposto uno specifico spazio, adeguatamente segnalato, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. Durante l’arco degli eventi saranno presenti almeno 2 persone, in possesso di attestato di primo soccorso.

MEZZI A DISPOSIZIONE

- Estintori portatili dislocati nei pressi delle uscite di emergenza e nei luoghi di maggior pericolo;

- Tavole grafiche indicanti l’ubicazione delle vie di fuga, la posizione dei presidi antincendio, i luoghi sicuri per il pubblico ed i punti di intervento per lo sgancio delle linee elettriche e la chiusura delle valvole di intercettazione del combustibile, i vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso

- Cassetta di primo soccorso.

- Megafono per fornire al pubblico indicazioni da adottare finalizzate al superamento della criticità.

AZIONI DI PREVENZIONE

La squadra di gestione delle emergenze dovrà provvedere ad una accurata analisi e valutazione dei rischi, per raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'eliminazione o RIDUZIONE dei rischi stessi;

- l'ottenimento di MAGGIORI livelli di sicurezza;

- il MANTENIMENTO costante e durevole del livello di sicurezza;

- il rispetto delle norme vigenti.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

TUTTO il personale che opera nelle manifestazioni temporanee deve essere adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure di prevenzione da osservare e sul comportamento da adottare in caso di incendio, calamità naturali e qualsiasi evenienza che preveda l’evacuazione della manifestazione.

PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE

Prima dell’apertura di ogni singola giornata di manifestazione l’addetto della squadra di gestione delle emergenze incaricato (vedi tabella dei ruoli) provvederà alla verifica, tramite la check-list di cui all’allegato A, delle condizioni di sicurezza iniziali.

DURANTE LA MANIFESTAZIONE

La squadra di gestione delle emergenze deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio NON VENGANO ALTERATE le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i percorsi di esodo e le uscite di emergenza devono rimanere COSTANTEMENTE sgomberi, all’interno ed all’esterno dei locali;

- la DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE non deve in alcun caso costituire impedimento ad ostacolo all’esodo delle persone in caso di emergenza;

- le uscite di emergenza NON possono essere chiuse a chiave o BLOCCATE da alcun dispositivo che ne possa compromettere o ostacolare la loro rapida e sicura apertura;

- eventuali porte trasparenti devono essere opportunamente segnalate all’altezza degli occhi e devono essere costituiti e da materiali di sicurezza (vetri stratificati, o temperati, o armati);

- prestare particolare attenzione alle aree adibite a parcheggio, affinché sia COSTANTEMENTE garantito l’accesso ai mezzi di soccorso;

- prestare particolare attenzione alle strade di accesso alla manifestazione (via Liberazione e via Verdi) affinché rimangano sempre accessibili ai mezzi di soccorso; IN CASO SIANO RISCONTRATE ANOMALIE AVVISERE TEMPESTIVAMENTE I CARABINIERI (112).

- devono essere MANTENUTI EFFICIENTI i presidi antincendio;

- devono mantenersi COSTANTEMENTE EFFICIENTI gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO

INCENDIO DI LIEVE ENTITÀ

Trattasi di un focolaio isolato, che interessa materiali a limitato rischio di propagazione immediata, senza possibilità di estensione, che si può facilmente circoscrivere.

Intervento

Chi rileva l'incendio o ne sarà informato dai presenti provvederà ad allertare immediatamente il responsabile della squadra di gestione delle emergenze.

Tutti i componenti della squadra si dirigeranno sul posto indicato intervenendo con l'ausilio degli estintori portatili.

Congiuntamente andranno aperte tutte le possibili vie di uscita dei fumi poste sul perimetro del tendone.

Ad incendio domato il caposquadra si premurerà di prelevare gli estintori usati per farli ricaricare, senza ricollocarli, anche provvisoriamente, nella loro postazione.

INCENDIO DI MEDIA ENTITÀ

È l'incendio originato da più focolai o da uno singolo, con possibilità di rapida estensione.

Intervento

Chi rileva l'incendio o ne sarà informato dai presenti provvederà ad allertare immediatamente il responsabile della squadra di gestione delle emergenze.

Il caposquadra coordinerà l'azione di spegnimento della squadra di gestione delle emergenze che interverrà con estintori portatili. Se il capo squadra non ritiene di poter circoscrivere in breve tempo l'incendio, provvederà a chiamare i VV.F. di Treviso (componendo il n. 115) dando chiare e precise indicazioni sull'entità dell'incendio e sul luogo in cui è ubicata la manifestazione.

Il caposquadra deciderà eventualmente di attivare le procedure di evacuazione della struttura secondo le procedure di seguito elencate.

All’attivazione dell’allarme antincendio vocale, con l’eventuale ausilio di megafoni, la squadra di gestione delle emergenze provvederà a dare indicazione ai presenti per agevolare l’evacuazione delle strutture ed inviterà i presenti a mantenere la calma.

La squadra di gestione delle emergenze provvederà a verificare l’avvenuta uscita di tutti gli addetti.

Evacuate le strutture, la squadra di gestione delle emergenze, coordinata dal caposquadra, si premurerà, intervenendo con estintori portatili di contenere il più possibile le fiamme in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

La stessa fornirà supporto all'azione dei Vigili del Fuoco qualora venga richiesto.

Ad incendio domato il caposquadra si premurerà di prelevare gli estintori usati per farli ricaricare, senza ricollocarli, anche provvisoriamente, nella loro postazione.

INCENDIO DI NOTEVOLE ENTITÀ

È l'incendio che al momento dell'accertamento ha raggiunto una notevole estensione ed interessa o può interessare sostanze particolarmente pericolose. Impossibile domarlo senza l'aiuto dei VV.F..

Intervento

Chi rileva l'incendio o ne sarà informato dai presenti provvederà ad allertare immediatamente il responsabile della squadra di gestione delle emergenze.

Il caposquadra provvederà a chiamare i VV.F. di Treviso (componendo il n. 115) dando chiare e precise indicazioni sull'entità dell'incendio e sul luogo in cui è ubicata la manifestazione.

Il caposquadra coordinerà le procedure di evacuazione del fabbricato secondo le procedure di seguito elencate.

All’attivazione dell’allarme antincendio vocale, con l’eventuale ausilio di megafoni, la squadra di gestione delle emergenze provvederà a dare indicazione ai presenti per agevolare l’evacuazione delle strutture ed inviterà i presenti a mantenere la calma.

La squadra di gestione delle emergenze provvederà a verificare l’avvenuta uscita di tutti gli addetti.

Evacuate le strutture, la squadra di gestione delle emergenze, coordinata dal caposquadra, si premurerà, intervenendo con estintori portatili di contenere il più possibile le fiamme in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Ad incendio domato il caposquadra si premurerà di prelevare gli estintori usati per farli ricaricare, senza ricollocarli, anche provvisoriamente, nella loro postazione.

PROCEDURA DI INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO

AVVISO DI INCENDIO

Segnalazione al:

Caposquadra

VERIFICA ENTITÀ INCIDENTE

Attivazione del piano di evacuazione

Attivazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Predisposizione accesso Vigili del Fuoco

Il caposquadra deve fornire al responsabile della squadra dei Vigili del Fuoco informazioni circa l’incendio e supporto tecnico se richiesto

Sfollamento delle strutture

PROCEDURA PER L’EVACUAZIONE DEL FABBRICATO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L’ evacuazione delle strutture deve essere decisa esclusivamente dal Caposquadra o suo delegato, poiché una volta ordinata devono essere attuate tutte le procedure di sfollamento in quanto si possono verificare effetti di panico diffuso fra i presenti.

Lo sgancio della linea di alimentazione elettrica generale deve essere decisa esclusivamente dal Caposquadra o suo delegato, poiché non appena tolta tensione all’impianto l’illuminazione all’interno delle strutture sono compromesse le azioni di intervento e si possono generare effetti di panico fra i presenti.

Sarà poi cura dell’addetto all’impianto elettrico della squadra provvedere allo sgancio dell'energia elettrica.

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

In caso di criticità l’addetto, su indicazione del caposquadra, comunicherà al pubblico le indicazioni ed i comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità stessa.

In particolare, in caso di evacuazione delle strutture inviterà gli astanti a:

- abbandonare ordinatamente le strutture, dirigendosi verso le uscite di emergenza più vicine, indicate da apposita segnaletica;

- non correre e percorrere ordinatamente le vie di esodo;

- una volta all’esterno delle strutture allontanarsi dalle stesse;

- non sostare nei pressi degli accessi ai mezzi di soccorso.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DELLE PERSONE DISABILI

Durante la normale attività l’addetto dovrà monitorare la presenza di persone disabili all’interno delle strutture, al fine di garantire un puntuale intervento in caso di emergenza.

In ogni caso, in caso di evacuazione delle strutture, l’addetto dovrà verificare la permanenza nei locali di persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o cognitive ed intervenire, se nel caso, facendosi aiutare da altro personale della squadra di gestione delle emergenze o dell’organizzazione.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI TERREMOTO

DURANTE IL TERREMOTO

- Cercare di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico: rassicurare le persone che ne hanno bisogno;

- Trattenere le persone nelle strutture fino alla fine della scossa, ponendoli, quando possibile in posizione riparata, ovvero inginocchiati sotto i tavoli o sotto gli architravi delle porte o vicino ai muri portanti, allontanandoli da finestre e porte con vetri che potrebbero infrangersi;

- Tenere conto della eventualità del verificarsi di possibili scosse di assestamento.

DOPO IL TERREMOTO

- Far defluire le persone verso i luoghi sicuri, come indicati nelle tavole grafiche allegate;

- Non cercare di muovere le persone gravemente ferite, per non arrecare ulteriori danni;

- Chiamare i soccorsi segnalando eventuali persone infortunate (n. emergenza 118);

- In strada, far allontanare le persone dagli edifici dove potrebbe esserci il pericolo di crollo anche di parte di essi (cornicioni, calcinacci, insegne, vetri, ecc.);

- Mantenere la calma tra le persone e restare in attesa di comunicazione da parte delle squadre di soccorso (protezione civile, Vigili del Fuoco, ecc.);

- Verificare che le persone non costituiscano impedimento per il transito e la circolazione dei mezzi di soccorso;

- Sganciare le linee di alimentazione dell’energia elettrica e del gas metano (vedere indicazioni nelle tavole grafiche allegate).

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI ALLUVIONE

- Sarà cura del caposquadra valutare la pericolosità dell’evento e le conseguenti azioni da intraprendere; in particolare quando si dovessero formare delle zone nell’area della manifestazione, con una quantità di acqua al suolo superiore a 5 cm, lo stesso provvederà, come indicato in seguito, alla messa in sicurezza delle persone;

- Far defluire le persone delle strutture temporanee;

- Utilizzare le strutture fisse come riparo in via prioritaria per le persone che hanno problemi di deambulazione;

- Avvisare I VIGILI DEL FUOCO (115);

- Sganciare le linee di alimentazione dell’energia elettrica e del gas metano (vedere indicazioni nelle tavole grafiche allegate).

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI TROMBA D’ARIA

- Sarà cura del caposquadra valutare la pericolosità dell’evento e le conseguenti azioni da intraprendere; in particolare stimerà la velocità del vento basandosi sulla scala di Beaufort di seguito riportata:

Nel caso stimi la velocità del vento superiore a 50 Km/h provvederà a:

- Far defluire le persone delle strutture temporanee;

- Far chiudere i teli dei tendoni;

- Far utilizzare le strutture fisse come riparo in via prioritaria per le persone che hanno problemi di deambulazione;

- Avvisare I VIGILI DEL FUOCO (115);

- Far sganciare le linee di alimentazione dell’energia elettrica e del gas metano (vedere indicazioni nelle tavole grafiche allegate).

MINACCE DA PARTE DI VANDALI

NEI CONFRONTI DELLE COSE O DELLE PERSONE

In questo caso, a seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attuare uno sfollamento parziale o totale della sede, con la massima attenzione all’ordine ed alla calma, in modo da allontanare il pubblico ed il personale dal pericolo.

È inoltre necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

- Mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il vandalo e gli altri presenti.

- Informare immediatamente, ma senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di sicurezza, il responsabile dell’emergenza e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine (Polizia 113 – Carabinieri 112).

- Non avvicinarsi troppo all’aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come arma impropria oggetti presenti nell’ambiente.

- Cercare di calmare l’aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti,  senza discutere o contestare le sue dichiarazioni.

- Non intervenire direttamente sull’aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti.

- Cercare di far parlare il più possibile l’aggressore senza provocarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

MINACCIA DI ATTENTATO TERRORISTICO, MINACCIA DI BOMBA

In questo caso occorre attuare una procedura di sfollamento come prevista in caso d’incendio ed in più è necessario attenersi ai comportamenti seguenti:

- Per chiunque riceva la telefonata di preavviso. Mantenere la calma, non riattaccare il telefono, cercare di ottenere più informazioni possibili in merito al tipo di minaccia e le modalità di esecuzione, tentare di memorizzare le caratteristiche vocali, tono, accento della voce dell’interlocutore, eventuali rumori di fondo provenienti dall’apparecchio del chiamante.

- Al termine della telefonata informare immediatamente il coordinatore delle operazioni di emergenza o il suo sostituto presente, mettendolo al corrente dei particolari acquisiti. Non informare altri per evitare diffusione di panico.

- Allertare su istruzione del coordinatore delle operazioni di emergenza le forze dell’ordine (Polizia 113 – Carabinieri 112).

- Abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza.

- Non raccogliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede. Non cercare per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone.

- Prestare l’aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, donne in stato interessante, bambini o persone anziane).

- Il coordinatore delle operazioni di emergenza prima di uscire effettui una rapida ricognizione per controllare l’effettivo abbandono di tutti i locali ed una ricognizione solo visiva dell’ambiente per poter segnalare alle forze dell’ordine l’eventuale presenza di oggetti inconsueti o sconosciuti.

- Aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verifichino esplosioni.

- Allontanarsi dalle strutture secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell’ordine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione.

RISCHIO RAPINA

In questo caso occorre un atteggiamento non molto dissimile da quello da tenersi in caso di minacce da parte di vandali anche se, ovviamente, non sarà possibile provvedere ad uno sfollamento dei presenti. I comportamenti da tenere sono i seguenti:

- Atteggiamento calmo e tranquillo per non innervosire il/i rapinatore/i e gli altri presenti che potrebbero a loro volta innervosire il/i rapinatore/i.

- Non correre rischi cercando di difendere i valori. Non agevolare comunque il compito del/i rapinatore/i ad esempio indicando luoghi di detenzione di valori che questi non conosce/conoscono.

- Eseguire eventuali istruzioni impartite dal/i rapinatore/i, senza troppo zelo e senza eccessiva lentezza per evitare di innervosirlo/i.

- In caso di domande rispondere sempre con calma ed atteggiamenti concilianti senza discutere o contestare le affermazioni.

- Non intervenire direttamente sul/i rapinatore/i per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti.

- Durante l'evento cercare di memorizzare segni particolari del/i rapinatore/i, quali caratteristiche vocali, lingua parlata, eventuali accenti, statura, corporatura, lunghezza e colore dei capelli, tipo di abbigliamento o eventualmente qualche caratteristica particolare. Queste informazioni potrebbero essere utili alle forze dell'ordine.

- Non appena possibile informare e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, Polizia 113 – Carabinieri 112 e se necessario il pronto intervento sanitario 118, spiegando se trattasi di intervento precauzionale o d'urgenza.

NUMERI DI EMERGENZA